工　事　仕　様　書

１　本工事に係る費用は、すべて申請者にて負担する。

２　工事は、申請個所以外は損傷しないよう十分配慮し、又工事施工に当たって責任者を定め、新城市長の指示に従う。

３　本工事の施工に際しては、他の公共埋設物には十分注意し、万一損傷した場合は当方の責任にて復旧する。

４　本工事の施工に際しては、添付図面を精査し、図面に基づき完全に施工する。

５　工事中は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（総理府、建設省令第３号）及び道路工事現場における標示施設等の設置基準について（建設省道路局長通達）を厳守する。

６　工事着手前に所轄警察署長に届け出て、その許可を受けて施工する。

７　工事の着手竣工に際しては、着手完了届を提出して係官の検査を受ける。

８　コンクリートは十分にしめ固め、養生時間を十分取り、コンクリート強度を確保する。

９　埋め戻しは転圧を十分に行い、後日沈下しないようにする。